# Опросный лист на изготовление

# блочно-модульных котельных «Вулкан»

1. Запрос от фирмы: ______________________  Город, область: __________________________

Телефон/факс: _________________________  e-mail компании__________________________

Руководитель:_________________________    Адрес сайта:_____________________________

2. Регион установки: ___________________________________________

3. Теплопотребитель, краткое описание: ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

3.1. Назначение котельной:

отопительная с водогрейными котлами - □

с паровыми и водогрейными котлами - □

производственная с водогрейными котлами - □

производственная с паровыми котлами - □

4. Количество отопительных контуров котельной:             один - □                  два - □

5. Требуемая тепловая мощность котельной:

___________________(МВт)                                  с учетом перспективы                                                (МВт)

6. Расчетные тепловые нагрузки, МВт:

максимальная на отопление и вентиляцию_________________

максимальная на горячее водоснабжение__________________

среднечасовая на горячее водоснабжение__________________

7. Расчетный температурный график в тепловой сети, °С:                     __________/__________

8. Давление газа на вводе в котельную, кПа:                                            ______ ______________

9. Фактическое напряжение в эл. сети, В:                                                  ______ ______________

10. Давление воды в водопроводе, мПа:  ____________________

max : _________ min :___________________

Нужен бак запаса химически очищенной воды внутри котельной: Да - □ (V=___м3); Нет - □

11.1. Необходимое давление в трубопроводах на выходе из котельной, мПа:

в подающем трубопроводе Р1 =_______;

в обратном трубопроводе Р2 =________.

11.2. Необходимое давление в трубопроводах ГВС на выходе из котельной, мПа:

в подающем трубопроводе Р1 =_______;

в обратном трубопроводе Р2 =________.

12. Максимальная высота зданий – потребителей тепла в месте расположения котельной ______________(м), и их удаленность от котельной ______________(м)

13. Основное топливо:

природный газ - □                  твердое топливо - □                      сырая нефть - □

мазут - □                                  диз.топливо - □                             другое - □ _________

14. Резервное топливо:

природный газ - □                  твердое топливо - □                      сырая нефть - □

мазут - □                                  диз.топливо - □                             другое - □ _________

15. Низшая теплота сгорания топлива, ккал/кг (ккал/м3):____________________________________

16. Бытовые помещения:                                  есть необходимость - □

нет необходимости - □

17. Автоматизация:                                            с постоянным присутствием персонала - □

без постоянного присутствия персонала - □

18. Диспетчеризация:

удаленность диспетчерского пункта от котельной, м -_________

вывод параметров на диспетчерский пульт (без компьютера) - □

вывод параметров на экран компьютера- □

19. Анализ исходной воды:     pH. ________                                 жесткость общая____________мг-экв/л

Железо___________мг/л           магний ____________мг/л            жесткость карбонатная_______мг-экв/л

Кислород_________мг/л           сухой остаток_______мг/л            кальций_______________________мг/л

Натрий_________мг/л               хлориды_______мг/л,                   сульфаты___________мг/л,

Бикарбонаты______  мг/л        мутность _________ мг/л              цветность_____________град

20. Здание котельной:       блочно-модульная - □

(отдельно стоящая - □, встроенная- □, пристроенная - □)     ___________________________________________________________________________________________________________________________________

21. Дымовая труба:

сборная из нержавеющей стали - □         самонесущая - □

22. Технические характеристики для паровой котельной

паропроизводительность т/ч__________

давление пара, кгс/см2 -______________

процент возврата конденсата, % -______

23. Необходимость учета тепловой энергии:

Да - □          Нет - □

Комментарии:____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Исполнитель:________________________________________________e-mail:______________________

(должность, ф. и. о.)