ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Мини-ТЭЦ

| ЗАКАЗЧИК |  |
| --- | --- |
|  | (название компании, предприятия, учреждения заказчика) |
| ОБЪЕКТ |  |
|  | (место установки, эксплуатации эектростанции – когенератора) |
| АДРЕС ОБЪЕКТА |  |
|  | (город, область, край) |
| ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА СТРОИТЕЛЬСТВА |
| Удаленность объекта от жилья, м | м |
| Высота над уровнем моря, м | м |
| Расчетная зимняя температура наружного воздуха (согласно СНиП 23-01-99), 0С | 0С |
| Сейсмическая активность (согласно СНиП 11-7-81), балл по шкале Рихтера |  |
| ПОТРЕБНОСТЬ В ЭНЕРГИИ |
| Электрической мощностью, кВт/ч | кВт/ч |
| Тепловой мощностью | кВт/ч | ГКал |
| Напряжение | ( 400 В | ( 6 300 В | ( 10 500 В |
| Минимальная потребность в электроэнергии, кВт | кВт |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРОПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ОБЪЕКТЕ |
| Общая электрическая мощность электропотребителей, которые будут подключены к электрогенератору, кВт | кВт |
| Распределение мощности электрической нагрузки | Активная, кВт | кВт |
|  | Реактивная, кВт | кВт |
| Наибольшая единичная мощность электропотребителя с активной нагрузкой, кВт | кВт |
| Мощность самого большого электродвигателя, кВт | кВт |
| Категория электроснабжения объекта |  |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НА ОБЪЕКТЕ |
| --- |
| Напряжение внешних электрических сетей (до объекта), кВ | кВ |
| Напряжение внутренних электрических сетей (на территории объекта), кВ | кВ |
| ТОПЛИВО |
| Природный газ (ГОСТ 5542-99) | Попутный газ (состав газа приложить к опросному листу) | Другое (состав газа приложить к опросному листу) |
| ( | ( | ( |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЗОПРОВОДА НА ОБЪЕКТЕ (для существующего газопровода) |
| Давление, МПа | МПа |
| Диаметр трубопровода, Dу мм | мм |
| РЕЖИМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРОВ (КОГЕНЕРАТОРОВ) |
| Автономный (2) | Параллельно с сетью (3) | Комбинированный (4) |
| ( | ( | ( |
| (2) В автономном режиме сброс-наброс электрической нагрузки не должен превышать 30% номинальной мощности электростанции. (3) Условия работы электрогенератора параллельно с сетью определяются техническими условиями на подключение, выданными РЭК. (4) Предусмотрено два режима работы: автономный + параллельный с сетью. |
| ИСПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ |
| Оборудование открытое на раме для размещения в здании заказчика | Блочно-контейнерное (полной заводской готовности) | Оборудование в комплекте с (5) быстровозводимым зданием из легких металлоконструкций |
| ( | ( | ( |
| (5) Рекомендуется для агрегатов мощностью более 2 МВт. |
| ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ В ТЕПЛОВОЙ СЕТИ температурный режим в тепловой сети, |
| Температура обратной сетевой воды – 700С (стандартное) | Температура прямой сетевой воды – 900С (стандартное) | Температура прямой сетевой воды – 1100С (максимум) |
| ( | ( | ( |
| КОНТАКТНОЕ ЛИЦО |
| ФИО |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |